«УТВЕРЖДАЮ»
                                                                                                       Директор МБОУ СОШ  № 2
С.А. Ивахненко

                                                           ИНСТРУКЦИЯ  
      о мерах пожарной безопасности в здании образовательного учреждения                                                        легающей территории и на прилегающей территории 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89), утвержденных приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и является обязательной для исполнения всеми работниками образовательного учреждения (далее – МБОУ СОШ № 2) и обучающимися. Работники МБОУ СОШ № 2 допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы - внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем. 
1.2. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в журнале учета вводного противопожарного инструктажа и журнале учета первичного противопожарного инструктажа. 
1.3. Ответственность за противопожарное состояние помещений МБОУ СОШ № 2 возлагается на соответствующих материально ответственных лиц. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заведующего хозяйством. Ответственность за противопожарную безопасность в рабочее время возлагается на лицо, ответственное за пожарную безопасность в МБОУ СОШ № 2. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на руководителя охранного предприятия. 
1.4. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность в МБОУ СОШ № 2. 
1.5. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

2. Содержание территории, зданий, помещений, эвакуационных путей 
2.1. Территорию МБОУ СОШ № 2 необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить. 
2.2. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой - быть очищенными от снега и льда. 
2.3. Разведение костров, сжигание мусора на территории МБОУ СОШ № 2 не допускается. 
2.4. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными. Здание МБОУ СОШ № 2 должно быть обеспечено светящимися указателями "Выход", табличками пути следования при эвакуации, планами эвакуации, размещенными в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб. 
2.5. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса предметы и приспособления. 
2.6. Приборы, принадлежности и пособия, размещенные в учебных классах, кабинетах, лабораториях или специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках. 
2.7. По окончании учебных занятий работники МБОУ СОШ № 2 должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки, обесточить электросеть и закрыть помещения на ключ. 
2.8. Курение в здании МБОУ СОШ № 2 и на прилегающей территории категорически запрещено. 
2.9. В здании МБОУ СОШ № 2 запрещается:
•	производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил; 
•	увеличивать число парт (столов) в учебных классах и кабинетах сверх их количества, предусмотренного проектом, по которому построено здание; 
•	снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками; 
•	забивать двери эвакуационных выходов, загромождать эвакуационные пути и выходы мебелью, оборудованием и пр.; 
•	применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы; 
•	использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. устройства для приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально оборудованных помещений); 
•	устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации; 
•	проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей; 
•	обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами; 
•	применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари; 
•	производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 
•	сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию; 
•	производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня; 
•	хранить и применять в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющиеся жидкости, горючие материалы, взрывчатые вещества, пиротехнические устройства, товары в аэрозольной упаковке и другие взрывоопасные вещества и материалы; 
•	оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы. 
3. Требования к системам отопления
3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления МБОУ СОШ № 2 должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж. 
Запрещается: 
•	закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.
4. Требования к электроустановкам 
4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в МБОУ СОШ № 2, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 
4.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов. 
4.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от осветительных коробок со штепсельными розетками. 
4.4. При эксплуатации электроустановок запрещается: 
•	использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 
•	оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами; 
•	пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами; 
•	применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода. 
4.5. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены. 
4.6. На случай отключения электроэнергии на посту дежурного должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на заведующего хозяйством.

5. Требования к эксплуатации установок пожарной автоматики 
5.1. Установки пожарной автоматики МБОУ СОШ № 2 должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии. 
5.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация МБОУ СОШ № 2 должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану. 
5.3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается: 
•	загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам; 
•	складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей; 
•	наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия. 

6. Требования к первичным средствам пожаротушения 
6.1. Ответственность за обеспечение МБОУ СОШ № 2 первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на заведующего хозяйством. 
6.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 
6.3. Ручные огнетушители размещаются: 
•	путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя; 
•	путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды. 

6.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида. 
6.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается. 

7. Требования к помещениям повышенной пожароопасности 
7.1. Для каждого помещения повышенной пожароопасности МБОУ СОШ № 2 устанавливаются определенные требования. 
7.2. Требования пожарной безопасности для кабинета химии: 
•	перед началом работы с любыми огнеопасными материалами необходимо убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения; 
•	во время работы запрещается ставить опыты, не связанные с учебным процессом, произвольно смешивать реактивы; 
•	в кабинете запрещается работать одному; 
•	после каждого опыта необходимо сразу вымыть посуду и убрать реактивы; 
•	после окончания занятий следует убрать все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения; 
•	перед уходом из кабинета следует убедиться, что на рабочем столе и в вытяжном шкафу отключены электроприборы, выключена вода и перекрыты газовые линии. 

8. Требования к проведению массовых мероприятий 
8.1. Перед началом массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятия. 
8.2. На время проведения массовых мероприятий должно быть организовано дежурство работников МБОУ СОШ № 2 и обучающихся старших классов. 
8.3. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный администратор, классные руководители или воспитатели, с которыми предварительно проводится целевой противопожарный инструктаж. 
8.4. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. 
8.5. Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека, а при проведении танцевальных вечеров, спортивных праздников и т. п. - из расчета 1,5 кв. м на человека. 
8.6. В помещениях, используемых для проведения массовых мероприятий, запрещается: 
•	применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; 
•	украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 
•	проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 
•	уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.; 
•	полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 
•	допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 
Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых хранится в МБОУ СОШ № 2. 
8.7. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. 
8.8. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков. 

9. Порядок осмотра и закрытия здания и помещений по окончании работы 
9.1. В помещениях МБОУ СОШ № 2 необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений. 
9.2. Работник, ответственный за противопожарную безопасность помещения, после окончания рабочего дня обязан: 
•	осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара; 
•	обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения; 
•	проверить закрытие окон и форточек; 
•	закрыть помещение, ключи сдать на пост охраны, расписаться в журнале учета выдачи и возврата ключей. 
Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить заместителю директора по безопасности для принятия соответствующих мер. 
Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние. 
9.3. Заместитель директора по безопасности по окончании учебных занятий должен осуществить обход здания МБОУ СОШ № 2, проверить работу электропотребителей, состояние помещений, провести осмотр входных дверей и эвакуационных выходов и сделать соответствующую запись в журнале осмотра помещений. 
9.4. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники МБОУ СОШ № 2 обязаны поставить в известность администрацию учреждения, обеспечить отсутствие обучающихся в аварийном помещении. 

10. Порядок действий в случае возникновения пожара 
10.1. В случае возникновения пожара действия работников МБОУ СОШ № 2 и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. 
10.2. Каждый работник МБОУ СОШ № 2, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры и т. п.), обязан: 
•	немедленно сообщить об этом по телефону "01"; 
•	задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации; 
•	при необходимости отключить энергоснабжение здания; 
•	в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения; 
•	по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы. 
10.3. Все работники МБОУ СОШ № 2 должны быть ознакомлены с планом действий администрации и персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности. 
10.4. Руководитель МБОУ СОШ № 2 в случае возникновения пожара при непосредственном участии своего заместителя по безопасности обязан: 
•	продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность о случившемся вышестоящее руководство; 
•	в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение; 
•	при необходимости отключить энергоснабжение здания, прекратить все работы в здании за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 
•	удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 
•	осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны; 
•	обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; 
•	организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 
•	организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, о конструктивных особенностях здания, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.